## List6
Výpočet délky návinu kabelu na cívce libovolných rozměrů
| BUBEN Ø X mm |  |  |  |  | 315
| výška : | 1000
| šířka : | 315 | [5 empty] | 160
| čelo : | 160
délka stř. závitu : |  | 2.6389
1000
Průměr kabelu: |  | 5
Maximální počet metrů : |  |  |  | 5320.0987
Vyplňují se pouze oranžová pole!
Standardní rozměry cívek a bubnů používaných v Kabelovně Kabex a.s.
|  |  | typ cívky/bubnu |  |  | výška | šířka | čelo
[6 empty] | [mm] | [mm] | [mm]
|  |  | Strojní cívka 630 |  |  | 630 | 315 | 160
|  |  | Kovový buben 1000 |  |  | 1000 | 595 | 180
|  |  | Kovový buben 1200 |  |  | 1200 | 670 | 300
|  |  | Kovový buben 1500 |  |  | 1500 | 960 | 375
400 mm
65 mm
125 mm
500 mm
280 mm
125 mm
62 mm